Приложение №17

к концессионному соглашению

Задание концессионеру.

Цели концессионного соглашения:

- Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей муниципального образования;

- Повышение эффективности функционирования оператора;

- Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

- Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю;

- Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителю;

- Строительство и модернизация (реконструкция) источников тепловой энергии;

- Строительство и модернизация (реконструкция) тепловых сетей;

- Бесперебойное обеспечение тепловой энергией потребителям;

- Исполнительное Федерального закона от 27 июля 2001 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Исполнительное Федерального закона от 27 июля 2005 года №115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О концессионных соглашениях».

Задачи концессионного соглашения:

- Достижение показателей эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

- Создание комфортной среды проживания населения;

- Сбалансированное перспективное строительство, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения;

- Реконструкция (модернизация) существующих источников теплоснабжения с применением современных технологий, позволяющих эксплуатировать источники теплоснабжения без постоянного присутствия персонала, с дистанционным регулированием, контролем и управлением;

- Строительство новых источников теплоснабжения с применением современных технологий, позволяющих эксплуатировать источники теплоснабжения без постоянного присутствия персонала, с дистанционным регулированием, контролем и управлением

- Реконструкция (модернизация) существующих сетей теплоснабжения с применением трубопроводов в ППУ изоляции;

- Строительство новых сетей теплоснабжения с применением трубопроводов в ППУ изоляции;

- Стабильное обеспечение тепловой энергии потребителей;

- Повышение качества предоставляемых услуг;

- Снижение аварийности теплоснабжения;

- Снижение износа оборудования;

- Снижение износа линейных объектов теплоснабжения;

- Снижение удельного расхода энергоресурсов при производстве тепловой энергии.

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности  Концессионера.

Проведённые мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 1 и 2, а также значения показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения Муниципального образования г. Батайска, Ростовской области (актуализация 2019 года с перспективой до 2034 года).

Таблица 1. Показатели деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/Гкал | 52,92 | 54,10 | 40,93 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 177,4 | 174,01 | 174,01 | 172,15 | 168,98 | 167,88 | 166,97 | 166,78 | 164,99 | 164,27 | 162,37 | 160,87 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| 3 | Объём присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год | 5427,7 | 1086 | 3665 | 3631 | 3380 | 3370 | 3359 | 3341 | 3330 | 3320 | 3314 | 3312 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
|  |  | % полезного отпуска тепловой энергии | 17,5 | 14,12 | 14,12 | 14,01 | 13,17 | 13,14 | 13,10 | 13,03 | 13,00 | 12,96 | 12,94 | 12,94 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 |

Таблица 2. Показатели деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий.

| № п/п | Показатели надежности | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0,27 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Показатели энергетической эффективности | Текущее значение |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 177,4 | 174,01 | 174,01 | 172,15 | 168,98 | 167,88 | 166,97 | 166,78 | 164,99 | 164,27 | 162,37 | 160,87 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 | 160,37 |
| 2 | Величина тепловых потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год | 5427,7 | 1086 | 3665 | 3631 | 3380 | 3370 | 3359 | 3341 | 3330 | 3320 | 3314 | 3312 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт ч/Гкал | 52,92 | 54,10 | 40,93 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |

Сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывод их из эксплуатации.

Утвержденной схемой теплоснабжения не предусматривается ввод в эксплуатацию до 2034 года перспективных потребителей тепловой энергии от котельных, планируемых к передаче и вводимых в эксплуатацию по концессионному соглашению. Снижение потребления тепловой нагрузки по ЦО и ГВС не предусмотрено. При реализации Концессионного соглашения Концессионер обязан обеспечить достижение показателей, представленных в таблице 3, характеризующей величины необходимых тепловых мощностей (нагрузок).

Таблица 3. Величина необходимой тепловой мощности.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 7807 | 26354 | 26320 | 26063 | 26054 | 26041 | 26023 | 26012 | 26002 | 25993 | 25992 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 | 25991 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал/год | 119 | 401 | 400 | 395 | 395 | 394 | 394 | 394 | 394 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 7688 | 25954 | 25920 | 25669 | 25659 | 25647 | 25629 | 25618 | 25608 | 25603 | 25601 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии (в том числе потери с утечкой в ВСО)** | Гкал/год | 6603 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 | 22289 |
| 5 | Потери тепловой энергии при её транспортировке (в том числе в системах потребления населения)*** | Гкал/год | 1086 | 3665 | 3631 | 3380 | 3370 | 3359 | 3341 | 3330 | 3320 | 3314 | 3312 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
| 6 | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подключенная нагрузка на отопление и ГВС | Гкал/год | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| 8 | Значение располагаемой мощности источников тепловой энергии | Гкал/год | 57,70 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 14,62 |

От  Концедента:                                                                                                                                                            От  Концессионера:

Директор ООО «Распределенная генерация-Батайск»

_______________                                                                                                                                                       _______________    Быкадоров Н.Н.

м.п.															м.п.