Приложение № 1

к концессионному соглашению

Сведения о составе, технико-экономических показателях

и фактическом состоянии объектов имущества Концедента, передаваемых Концессионеру

для исполнения обязательств по Соглашению

1.	Описание Объекта Соглашения.

Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации теплоснабжения на территории города Батайск, включая объекты, подлежащие реконструкции.

Перечень объектов теплоснабжения концессионного соглашения – Объект концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Технико-экономические показатели | Местонахождение объекта | Индивидуализирующие характеристики объекта | Балансовая (инвентаризационная) стоимость, (рублей) | Остаточная (инвентаризационная) стоимость (рублей) | Номер регистрации права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Центральный тепловой пункт | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) тепловой мощностью 4 МВт в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, ул. Ленина 213а. | Земельный участок 61:46:0012104:1232, 248 м2 |  |  | №:61:46:0012104:1232-61/049/2018-1 от 25.04.2018 |
| 2. | Котельная | Строительство котельной тепловой мощностью 4 МВт по адресу: мкр. Авиагородок, 36а г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, мкр. Авиагородок, 36а. | Земельный участок 61:46:0012201:4279, 693 м2 |  |  | №61:46:0012201:4279-61/049/2018-2 от 25.04.2018 |
| 3. | Котельная | Строительство котельной тепловой мощностью 2,5 МВт по адресу: ул. Энгельса, 426б, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, ул.Энгельса, 426 Б. | Земельный участок 61:46:0012302:1918, 206 м2 |  |  | №61:46:0012302:1918-61/049/2018-1 от 25.04.2018 |
| 4. | Котельная | Реконструкция котельной тепловой мощностью 3,5 МВт по адресу: ул. Индустриальная, 7а, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, ул. Индустриальная, 7а. | Земельный участок 61:46:0012301:25, 509 м2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сооружение 61:46:0012301:391, 211,7 м2 |  |  |  |
| 5. | Котельная | Реконструкция котельной тепловой мощностью 1,4 МВт по адресу: пер. Литейный, 8а, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, пер. Литейный, 8а. | Земельный участок 61:46:0010201:303, 1744 м2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сооружение 61:46:0010201:5516, 354 м2 |  |  |  |
| 6. | Котельная | Реконструкция котельной тепловой мощностью 1,6 МВт по адресу: пер. Ростовский, 1а, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, пер. Ростовский, 1а. | Земельный участок 61:46:0010904:313, 244 м2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сооружение 61:46:0010904:1901, 179,9 м2 |  |  |  |
| 7. | Тепловая сеть | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: ул. Энгельса, 426б, г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, ул.Энгельса, 426 б. | Постановление №659 от 23.04.2019., 582 м |  |  |  |
| 8. | Тепловая сеть | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: мкр. Авиагородок, 36 г. Батайск, Ростовской области. | Ростовская область, г.Батайск, мкр. Авиагородок, 36а. | Постановление №2072 от 27.09.2010., 232 м |  |  |  |

КОНЦЕДЕНТ:                                                                                                                                                                КОНЦЕССИОНЕР:

______________                                                                                                                                                       ________________Н.Н. Быкадоров

М.П.																	М.П.